2020. 6.

제226회 익산시의회(제1차 정례회)

2020행정사무감사자료

상하수도사업단

하 수 도 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2019년도 업무성과 및 반성 …………………………	63
				2.	2019년도 예산집행 및 추진사항 ………………	64
				3.	2019년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 …	66
				4.	2019년도 감사시 지적사항 및 조치 결과 …………	69
				5.	시정질문에 대한 조치 결과 ……………………	73
				6.	주요사업 조서(3천만원 이상) ………………	74
				7.	2019년도 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역 …	76
				8.	기금 운용 관련 …………………………………	77
				9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 …………	77
				10.	용역사업 관련 …………………………………	78
				11.	인․허가 민원관련 ………………………………	81
				12.	각종공사 설계 변경상황 ………………………	82
				13.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상) …………	83
				14.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………	86
				15.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상) …	87
				16.	2019년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 …………	88
				17.	2019년 예산중 2020년 명시 및 사고이월 내역…	90
				18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 …………	92
				19.	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	93
				20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	93
				21.	국․도비 반납 현황 및 사유 ………………	94
				22.	2019년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	95
				23.	2019년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황…	95
				24.	2019년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 …	95
				25.	2019년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ……	96
				26.	소송 사건 현황 …………………………………	97
				27.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ………	99

하 수 도 과

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	하수도사업 공기업 운영 사항 ……………………	103
				2.	하수도 요금 부과징수 및 체납액 현황 ……………	105
				3.	하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등) …	106
				4.	하수슬러지 처리사업 추진 ………………………… ▶소송진행상황, 향후대책 등	107
				5.	하수찌꺼기 감량화사업 ……………·……··…………	108
				6.	익산시 하수도정비 기본계획 수립 용역 …·………	110
				7.	유천 생태습지 유지관리 …………·………·…………	111
				8.	남부2·3, 북부2처리분구 하수관거정비사업 …·……	112
				9.	공공하수처리시설 운영관리 …………………………	113
				10.	공공폐수처리시설 운영관리 …………………………	115
				11.	읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사 …………	116
				12.	지하수 이용부담금 부과·징수 현황 …………·………	120

감사자료 과 공통사항

1. 2019년도 업무성과 및 반성

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

‣ 춘포 쌍정 ․ 반도 ․ 궁월지구 정비사업 완료 : 오수관로 3.1km, 배수설비 109개소

‣ 남부2.3,북부2처리분구 정비사업 추진 : 오수관로 5.2km, 배수설비 127개소

‣ 동지역 배수설비 설치공사 : 배수설비 195개소

◦ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질 및 환경 개선

‣ 하수처리시설 법정 방류수질유지 및 개·보수를 통한 악취개선 : 23건/951백만원

‣ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

◦ 하수찌꺼기 감량화사업 추진

‣ 각종 행정절차 완료 및 시설공사와 건설사업관리용역 착공

‣ 기계, 전기, 토목 등 관급자재 원가심사 및 구입 진행

◦ 읍면동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

‣ 하수도 정비 공사 L=2.88km, 하수도기계준설 3,419㎥

‣ 365일 상시대기 근무로 2,772건의 하수도 생활민원처리

‣ 침수대비 및 원활한 통수를 위한 맨홀 및 하수도 준설 1,501건, 하수도 점검 및 소규모 시설 보수 913건

□ 반      성

◦ 방류수 수질기준 관리 미흡

‣ 소규모공공하수처리장 2개소(삼기대제, 웅포강변) 우수유입 등 운영관리 문제로 인한 방류수 수질기준 초과 발생

2. 2019년도 예산집행 및 추진사항

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

□ 세      입

(2019. 12. 31. 현재)                               (단위 : 천원)

장	관	항	세항	예산액	세입액	비율	비고
하수도과				70,163,527	75,056,570	106.97
	사업수익			38,952,364	43,381,065	111.37
		영업수익		22,362,497	26,646,600	119.15
			사용료수익	21,333,997	25,690,138	120.42
			기타영업수익	1,028,500	956,462	93.00
		영업외수익		16,589,867	16,734,465	100.87
			이자수익	225,000	326,706	145.20
			타회계전입금수익	16,318,865	16,318,865	100.00
			기타영업외수익	46,002	88,894	193.23
	자본적수입			18,102,224	18,566,566	102.56
		유형자산처분		2,890	2,890	100.00
		자본잉여금수입		8,602,000	8,854,465	102.93
			시설분담금수입	1,000,000	1,252,465	125.24
			타회계건설 보조금수입	7,602,000	7,602,000	100.00
		유보자금		9,497,334	9,697,610	102.10
			순세계잉여금	9,297,334	9,297,334	100.00
			미수금	200,000	400,276	200.13
		기타자본적수입		0	11,601	100.00
	이월예산			13,108,939	13,108,939	100.00
		계속비이월		9,955,944	9,955,944	100.00
		건설개량이월		2,578,041	2,578,041	100.00
		사고이월		574,954	574,954	100.00

□ 세     출

(2019. 12. 31. 현재)                                             (단위 : 천원)

장	관	항	세항	예 산 현 액						집행액	잔 액	비율	비고
				계	2019 예산액	계속비 이월액	건설개량 이월액	사 고 이월액	예비비 사용액
하수도과				70,163,527	57,054,588	9,955,944	2,578,041	574,954	0	63,913,638	6,249,889	91.09
	사업비용			37,655,135	37,655,135	0	0	0	0	34,792,293	2,862,842	92.40
		영업비용		35,854,952	35,854,952	0	0	0	0	34,791,507	1,063,445	97.03
			관거비	15,321,854	15,321,854	0	0	0	0	15,154,220	167,634	98.91
			펌프장비	469,549	469,549	0	0	0	0	302,930	166,619	64.52
			처리장비	16,426,629	16,426,629	0	0	0	0	16,180,590	246,039	98.50
			일반관리비	3,636,920	3,636,920	0	0	0	0	3,153,767	483,153	86.72
		영업외비용		2,800	2,800	0	0	0	0	786	2,014	28.07
		예비비		1,797,383	1,797,383	0	0	0	0	0	1,797,383	0.00
	자본적지출			32,508,392	19,399,453	9,955,944	2,578,041	574,954	0	29,121,345	3,387,047	89.58
		유형자산취득		28,619,922	15,580,983	9,955,944	2,508,041	574,954	0	26,912,035	1,707,887	94.03
			구축물	27,873,756	15,070,133	9,955,944	2,369,095	478,584	0	26,222,572	1,651,184	94.07
			기계장치	289,000	129,000	0	63,630	96,370	0	237,820	51,180	82.29
			차량운반구	20,000	20,000	0	0	0	0	19,746	254	98.73
			공기구비품	11,850	11,850	0	0	0	0	11,363	487	95.89
			건설중인자산	425,316	350,000	0	75,316	0	0	420,533	4,783	98.88
		비가동설비 자산취득		970,500	900,500	0	70,000	0	0	946,857	23,643	97.56
		비유동부채상환		177,200	177,200	0	0	0	0	177,200	0	100.00
		기타자본적지출		1,196,874	1,196,874	0	0	0	0	1,085,253	111,621	90.67	보조금반환금
		예비비		1,543,896	1,543,896	0	0	0	0	0	1,543,896	0.00

※ 이월예산 14,454,905천원

3. 2019년도 행정사무감사 시 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	•하수찌꺼기 감량화사업 관련 ▸원가심사 등 자료 제출 요청 ▸하수찌꺼기 감량으로 예산절감 및 악취제거 등으로 시민들에게 도움이 되는 사업으로 성공적으로 추진 될수 있도록 노력하기 바람	▸2019. 6. 3. 자료제출 완료 ▸철저한 사전준비를 통해 감량화 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 하겠음
2	•하수도 단가계약 공사 관련 ▸단가계약 공사에 대한 입찰자료 제출 요청	▸2019. 5. 29. 자료제출 완료
3	•미개설 도시계획도로 중로2-44호 하수관거 정비사업 관련 ▸토지매입을 위하여 예산이 반영되었으나 집행되지 않은 사유가 있는지	▸관거 설치부지 용지매입이 필요하나 토지주의 토지매도 불응으로 집행하지 못하였음
4	•원도심 배수설비 관련 ▸배수설비가 되지 않은 원도심지역 가정에 대하여 향후 조치 방안을 검토하기 바람	▸하수관거 사업추진 시 현장여건상 배수설비 불가세대에 대한 미집행 예산을 대체투입하여 점증적으로 해결해 나가고 있음

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
5	•유천생태습지 유지관리 관련 ▸현재 시민들의 휴식공간으로 사용되는 유천생태습지 인근에 악취시설이 있어 악취 저감을 위한 꽃, 나무식재 등을 검토하기 바라며 시민들이 야간에도 안전하게 이용할 수 있도록 조명시설도 보완하기 바람	▸꽃나무류의 식재를 통해 시민들이 유천생태습지를 더욱 쾌적하게 이용할 수 있도록 추경에 사업비를 확보하여 추진하도록 하겠음
6	•예산 편성 관련 ▸예산편성 시 세입액을 자세히 파악하여 예산액과 세입액이 차이가 발생되지 않도록 하기 바람.	▸예산편성에 좀 더 신중을 기하도록 하겠음
7	•하수도 악취 문제 해소 요구 ▸현재 하수관거정비사업 추진으로 악취문제가 개선되고 있으나 아직도 하수도에 무단방류하여 악취민원이 발생되고 있으므로 해결방안을 강구하기 바라며, 농촌지역에서도 무단방류로 인한 악취민원이 발생되지 않도록 홍보 및 계도 하기바람 ▸공공하수처리시설에서 악취가 발생되어 인근주민이 피해를 입고 있으므로 악취해소를 위한 방안을 모색하기 바람 ▸배수설비가 안된 정화조 연결부에서 악취가 발생되고 있어 해결 방안을 강구하기 바람	▸하수도 유지관리 업체를 통한 수시 준설과 지속적인 홍보를 통해 계도·관리하고 있음 ▸감량화사업에 가스관련 설비 및 탈취설비 신설이 포함되어 있으므로 조속한 사업 추진으로 악취를 방지하겠음 ▸악취관련 선진기술 시범적용 등 악취해결을 위한 사업을 준비중에 있음

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
8	•소송 관련 ▸하수슬러지처리시설설치공사 계약해지에 따른 도급계약해지 무효확인 및 손해배상청구 소송과 관련하여 배상책임을 물을 수 있도록 구상권 청구를 준비하여 시에 예산 손실이 되지 않도록 노력하기 바람	▸손해배상금이 최소화 되도록 최선의 노력을 다하고 있고, 구상권과 관련하여 사전준비를 하도록 하겠음
9	•하수도요금 현실화 요구 ▸지속적인 하수관거정비사업 등으로 인하여 하수도요금 현실화율이 적게 나타나고 있는바, 타지자체와 비교하여 하수도요금이 단계적으로 현실화 될수 있도록 조치하기 바람	▸하수도사용료 단가인상 등 공기업 건전재정을 위한 충분한 검토를 통하여 하수도 현실화율을 높일 수 있도록 최선을 다하겠음

4. 2019년도 감사시 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

연번	지적사항	조치(처리)결과	비고
1	•공공하수도 설치사업 준공 정산 부적정 ▸공공하수도 설치사업의 보험료 등으로 부당지급된 준공대가7,926,850원 회수 및 관련자 훈계	▸2019.4.9. 관련자 훈계 조치 ▸부당지급된 준공 대가 7,926,850원 회수 완료 (2019.7.2.)	2018 정부합동감사
2	•순환골재 및 순환골재 재활용제품 의무사용 등 미준수 ▸순환골재 및 순환골재 재활용 제품 사용계획서 및 건설폐기물 재활용 실적보고서를 제출하도록 조치	▸순환골재 사용계획서 및 건설폐기물 재활용 실적보고서 제출 (2019.11.20)	2018 정부합동감사
3	•조례 개정 소홀 ▸빗물이용시설을 설치한 시설물의 소유자, 관리자에게 하수도사용료를 감면할 수 있는 근거 규정 미수립	▸빗물이용시설 소유자, 관리자에 대한 하수도사용료 감면 규정 조례 일부개정 완료(20.9.20.)	자체감사
4	•수의계약 내역 홈페이지 공개 소홀 ▸감사 대상기간 중 205건의 수의계약을 체결하였으나, 166건의 계약내용 홈페이지 미공개	▸미공개 수의계약 내역 홈페이지 공개 완료	자체감사

연번	지적사항	조치(처리)결과	비고
5	•사무의 인계인수 소홀 ▸인사발령에 따라 3명의 계장이 바뀌었으나 사무인계 인수서 미작성	▸추후 동일사례 반복되지 않도록 조치	자체감사
6	•건설공사 계약심사 행정절차 미이행 ▸춘포 쌍정지구 폐기물처리용역 외 3건 사업 추진시 계약심사 미시행	▸추후 동일사례 반복되지 않도록 조치	자체감사
7	•건설기술자 배치 적정 여부 검토 소홀 ▸용안면 칠목리 학동마을 농로재포장공사 시행시 현장대리인 배치 검토 소홀	▸배치된 건설기술자의 경력 및 자격증에 대한 적정 여부를 더욱 면밀히 검토하겠음	자체감사
8	•건설공사 직접시공계획서 제출 확인 소홀 ▸남중동 323-3번지 하수관로 이설공사 시행 시 직접시공계획 제출 확인 소홀	▸공사 계약에 대한 제반사항을 재차 숙지하여 관련 서류 확인에 차질이 없도록 하겠음	자체감사
9	•공공하수처리시설 기술진단결과 사후조치 미이행 ▸삼기 간촌 등 7개 소규모 공공하수처리시설 기술진단 결과 개선사항 사후조치 미이행	▸2019년 수선유지비로 개선공사를 진행하였고 2020년 본예산에 개선공사비를 추가 반영하였으며 개선공사 추진	자체감사

연번	지적사항	조치(처리)결과	비고
10	•유천생태습지 태양광 테크등 설치공사 인력품 과다 계상 ▸부당하게 과다계상된 야간작업 인력품(25%) 970,870원을 회수 조치	▸과다계상된 야간작업 인력품 970,870원 회수 완료	자체감사
11	•업무추진비 집행 부적정 ▸부서운영 업무추진비로 집행하여야할 단순 내부직원 격려 목적의 식사 제공을 시책업무추진비로 집행	▸추후 재발 방지를 위해 노력하겠음	자체감사
12	•시설부대비 집행 부적정 ▸시설부대비를 여비로 집행하는 경우 해당 시설공사와 직접적으로 관련이 있는 여비로만 사용하여야 한다고 규정하고 있음에도, 선진지 견학 용도로 시설부대비 부적정하게 집행	▸추후 재발 방지를 위해 노력하겠음	자체감사
13	•근무자 피복구입 집행 절차 부적정 ▸근무자 피복 구입비를 집행하면서 피복 구입 방침 결정 없이 집행 ▸연1회(동,하복)로 구입해야 하는 피복을 연1회(동복)로 부적정하게 구입 및 배부대장(서명부) 미작성	▸추후 재발 방지를 위해 노력하겠음	자체감사
14	•물품 관리 소홀 ▸쇼파, 전화기 등의 물품 구입 후 물품카드등록부(물품관리프로그램) 미등재	▸쇼파 외 6건 물품카드등록부 등재 완료	자체감사

연번	지적사항	조치(처리)결과	비고
15	•공용차량 관리 소홀 ▸관용차량 정비 후 미등록한 차량정비 내역을 차량정비대장에 등재하기 바람	▸관용차량 정비내역 등재완료(전북82다 3107 외 3건)	자체감사
16	•하수도 사용료 체납액 징수업무 소홀 ▸5회/30만원 이상 체납자(4명)의 체납액에 대하여 재산압류 등의 조치를 취하기 바람	▸하수도사용료 체납자 전국재산조회 ▸하수도사용료 압류 예고 통지 ▸하수도사용료 체납에 따른 자동차 압류 등록 의뢰 - 무재산 체납 수용가 제외(1건)	자체감사
17	•북부하수처리장 주변마을 사업 입금확인 미실시 ▸기능보강 사업(지방보조사업) 완료 후 계약업체 입금증 미확인	▸입금확인증 확인 완료 및 추후 재발 방지 노력	보조금 집행실태 특정감사

5. 시정질문에 대한 조치 결과

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
확인자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□

연번	시정질문사항	조치(처리)결과	비고
1	•동산동 주민불편 해소 방안 관련 ▸ 금강동, 동산동 하수관거사업 조기 공사착공 및 마무리	▸익산시 하수도정비 기본계획에 의거 시내지역을 6개 수계별 처리분구로 나누어 단계적인 배수설비 설치공사를 추진중에 있으며, ▸금강동, 동산동 지역이 포함된 “남부2.3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업” 에 대해 2019.7월 중 공사를 착공하여 2022년까지 마무리 할 예정임.	제217회 제1차 정례회 (유재구)
2	•음식물처리업체에 익산공공하수처리장에서 나오는 하수슬러지 공급 불가 요청	▸하수찌꺼기 위탁처리업체 선정은 매년 경쟁입찰을 통해 최저가 단가 업체와 계약을 하고 있으므로 지방계약법에 따라 특정 업체를 배제하기 어려움	제217회 제1차 정례회 (임형택)

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사 업 개 요	사업기간	총사업비	시공회사	공정(%)
계	15건		8,691
춘포 쌍정·반도·궁월지구 하수관로 정비공사	오수관로 L=3.1km 배수설비 184가구	2018. 05. ~ 2019. 11.	1,370	(유)백상	100
함열서부3처리분구 3공구(와리) 배수설비 설치공사	가정관로 L=3.4km 배수설비 88개소	2018. 10. ~ 2019. 02.	231	선진산업	100
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업(1차분)	오수관로 L=30.5km 배수설비 2,616가구	2019. 05. ~ 2020. 05.	4,648	(주)성지건설	46
금곡·부평처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 L=0.48km 맨홀펌프 1개소	2019. 07. ~ 2020. 07.	1,227	(유)제중종합건설	90
남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사	오수관로 L=804m 배수설비 67개소	2019. 10 ~ 2020. 05.	279	(주)대상토건	80
갈산동 일원 분류식 하수관로 정비공사	배수설비 93개소	2019. 08. ~ 2020. 01.	264	(유)두산토건	100
중앙동 일원 분류식 하수관로 정비공사	배수설비 35개소	2019. 08. ~ 2020. 03.	210	(유)아산토건	100
함열읍 현대빌라 하수관로 정비공사	오수관로 L=96m 배수설비 10개소	2019. 05. ~ 2019. 09.	52	(주)대일 건설산업	100
왕궁상발공공하수처리장 스크린 설치 등 개선공사	개선공사 1식	2019.10. ~ 2019.12.	41	(유)성운건설	100
함라신촌공공하수처리시설 송풍기 분리 등 개선공사	개선공사 1식	2019.10. ~ 2019.12.	34	(유)성운건설	100
익산 제2일반산업단지 폐수중계펌프장 미세목스크린보수공사	미세목스크린 보수 2식	2019. 4. ~ 2019. 5.	53	(주)대승 엔지니어링	100
동산동 비사벌아파트 앞 우수관 정비공사	우수관로 L=123m	2019. 04. ~ 2019. 05.	51	(유)성지토건	100
남중동 119안전센타 건너편 하수관 정비공사	우수관로 L=315m	2019. 05. ~ 2019. 07.	57	(유)대명건설	100
금마면 노후하수관로 정비공사	PC암거(2.0×1.5) L=140m	2019. 10. ~ 2020. 01.	143	(주)삼운건설	100
오산면 야동마을 하수도정비공사	오수관로 L=106m	2019. 11. ~ 2020. 03.	31	(유)이한건설	100

7. 2019년도 각종 민원(진정,건의,청원 등)접수 처리내역

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

건 명	내 용	진정인	조치 사항	처 리 결 과
계	5건
하수관로 복개 (2019. 01. 24.)	하수관로에 악취 발생 및 안전사고 예방을 위한 복개 요청	박태*	완료	하수관로 복개 완료
배수시설물 설치 (2019. 05. 08.)	배수불량으로 인한 악취 등의 사유로 보개 등의 배수시설물 설치 요청	강기*	완료	해당 지역의 배수시설물 설치는 관리청(농수산부)에서 공사 검토 필요 통보
배수로설치 (2019. 10. 10.)	황등면 진성아파트 일원에 배수로가 없어 아파트 침수 발생	김유**	완료	배수로 설치 공사 완료
용수로 복개 (2019. 10. 10.)	용수로에서 악취 및 해충 발생하며 추락 등 안전사고 우려	익산 **	완료	용수로 복개 요청 수로는 한국농어촌공사에서 관리하는 용수로로 한국농어촌공사에 공사 요청 건의 필요 통보
하수도 이설요청 (2019. 12. 04.)	남중동 321-211번지 상 개인 사유지에 매설된 하수관로 이설 요청	정종*	완료	하수도 이설 완료

8. 기금 운용 관련

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당  없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당  없  음

10. 용역사업 관련

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원)

용역의뢰건명	용역업체	총사업비	계약방법	비 고
계	42건	6,652
익산남부2·3, 북부2 처리분구 하수관로 정비사업 건설사업관리용역	(주)삼안	1,866	공개경쟁	감리용역
익산남부2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	(주)건화	962	공개경쟁	설계용역
익산시 하수도정비 기본계획 (변경)수립 용역	(주)유신	794	공개경쟁	설계용역
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업 CCTV조사 및 수밀시험 용역	(주)씨엔코리아건설	55	공개경쟁	CCTV 용역
남부2·3, 북부2처리분구 하수관로 정비사업 건설폐기물 처리용역	(주)초당산업	54	공개경쟁	폐기물 처리용역
남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	(주)류한환경	25	제한경쟁	폐기물 처리용역
2019년 유천생태습지 및 생태하천 복원사업 모니터링용역	(주)한가람	19	수의견적	기술용역
2019년도 유천생태습지 해충방제용역	(유)현대그린환경	18	수의견적	유지관리 용역
2019년도 유천생태습지 청소 용역	㈜전북진설종합관리	16	수의견적	유지관리 용역
금마 서동공원 CCTV 조사 용역	(주)영신건설	13	수의견적	CCTV 용역
갈산동 일원 분류식 하수관로 정비사업 폐기물처리용역	(주)에코건설산업	12	수의견적	폐기물 처리용역
금곡.부평처리분구 하수관거 정비공사 폐기물처리용역	(유)진영환경	9	수의견적	폐기물 처리용역
중앙동 일원 분류식 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	(유)다일환경산업	8	수의견적	폐기물 처리용역
남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사 CCTV 및 수밀시험 용역	(유)광우건설	6	수의견적	CCTV 용역
금곡.부평처리분구 하수관거 정비공사 CCTV조사 및 수밀시험 용역	(유)범룡건설	6	수의견적	CCTV 용역
금곡.부평처리분구 하수관거 정비공사 GIS DB구축 용역	(주)동운	5	수의견적	기술용역
함열읍 현대빌라 하수관로 정비공사 폐기물처리용역	(주)에코건설산업	4	수의견적	폐기물 처리용역
익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업 건설사업관리용역	(주)건화	1,647	공개경쟁	감리용역
익산시 공공하·폐수처리시설 관리대행 타당성 검토 용역	(사)한국지역개발 연구원	15	수의견적	원가산정용역
익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업 설계의 안전성 검토용역	(사)대한산업안전협회	15	수의견적	안전성 검토용역
익산시 소규모 공공하수처리시설 수질검사 측정대행 용역(단가계약)	(유)대신환경개발	201	일반경쟁	수질검사 측정대행용역
익산시 소규모 공공하수처리시설 수질검사 측정대행 용역(단가계약)	(주)원일환경	111	일반경쟁	수질검사 측정대행 용역
익산시 제3,4산업단지 오폐수관로기술진단용역	(주)자연과환경 지산종합기술	100	공개경쟁	기술진단용역
익산제2산단 폐수중계펌프장 내진성능평가용역	(유)센이엔지 건축안전진단	17	수의견적	내진성능평가용역
2019제3일반산업단지 공공폐수처리시설 폐기물운반 및 처리용역	(유)창대환경 (주)이엠케이승경	32	수의견적 (유찰)	폐기물 처리용역
2019년 상반기 하수도 CCTV 촬영 용역 단가계약	(유)대호건설	25	제한경쟁	CCTV 용역
2019년도 익산시 공공하수관로 기술진단 용역	(주)한국환경진단연구소	198	제한경쟁	기술진단
동산동 비사벌아파트 앞 우수관정비공사 폐기물처리용역	(유)가나환경	9	수의견적	폐기물 처리용역
2019년 상반기 하수도 정비공사 실시설계용역	(주)동운	10	수의견적	설계용역
익산시 노후 하수관로 정비공사 실시설계용역	(주)성광	87	제한경쟁	설계용역
남중동 119안전센타 건너편 하수관 정비공사 폐기물처리용역	(주)일진도시환경	14	수의견적	폐기물 처리용역
함열읍 와리 하수도정비공사 폐기물처리용역	(주)상현환경	3	수의견적	폐기물 처리용역
금마면 노후하수관로 정비공사 실시설계 용역	(주)주한건설기술단	18	수의견적	설계용역
2019년 주민숙원사업 실시설계 용역	(주)한가람	10	수의견적	설계용역
2019년 하반기 하수도 정비공사 실시설계 용역	(유)장흥건설기술공사	10	수의견적	설계용역
오산 진흥마을 하수도 정비공사 폐기물처리용역	(주)일진도시환경	5	수의견적	폐기물 처리용역
2019년 하반기 하수도 CCTV 촬영 용역 단가계약	(유)대길환경	22	수의견적	CCTV 용역
국가산업단지 노후하수관로 정비공사 실시설계 용역	(주)해강	186	제한경쟁	설계용역
금마면 노후하수관로 정비공사 건설폐기물처리용역	(유)가나환경	14	수의견적	폐기물 처리용역
모현동 우수박스 하수도기계준설공사 준설폐기물 처리용역	(주)그린이엔티	9	수의견적	폐기물 처리용역
하수도긴급민원처리 야적장 혼합건설폐기물처리용역	(주)일진도시환경	14	수의견적	폐기물 처리용역
오산면 야동마을 하수도 정비공사 폐기물처리용역	(주)상현환경	8	수의견적	폐기물 처리용역

11. 인․허가 민원관련

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

해  당   없  음

12. 각종 공사 설계변경 상황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

날 짜	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증․감
계	8건	15,891	10,688	7,404	△3,284
2019. 07.19.	남부2·3, 북부2처리 분구 하수관로 정비사업(1차분)	12,801	7,948	4,648	△3,300	㈜성지건설	2019.05. ~ 2020.05.	예산 조기집행을 위한 원인행위 변경(도급비⇒관급비 변경)
2019. 08.14.	함열읍현대빌라 하수관로 정비공사	20	45	51	6	㈜대일 건설산업	2018.04. ~ 2018.06.	민원사항 등 현장여건 반영
2019. 11.19.	춘포 쌍정·반도·궁월지구 하수관로 정비공사	1,388	1,388	1,318	△70	(유)백상	2018.05. ~ 2019.11.	배수설비 설치가구 변동 등 현장여건 반영
2019. 12.26	금곡·부평처리분구 하수관로 정비사업	1,500	1,156	1,227	71	(유)제중 종합건설	2019.07. ~ 2020.07.	이설비 증가 등 현장여건 반영
2019. 05.02.	익산 제2산업단지 폐수중계펌프장 미세목스크린보수공사	63	47	53	6	㈜대승 엔지니어링	2019. 4. ~ 2019. 5.	부속품 추가
2019. 07.24.	남중동119안전센터 건너편 하수관정비공사	60	52	57	5	(유)대명건설	2019.05. ~ 2019.07.	경계석 신규 설치 물량 반영
2019. 07.26.	모현동 중앙하이츠 앞 하수도정비공사	25	22	24	2	남성환경	2019.06 ~ 2019.08.	관경 변경 및 지장물로 인한 변경
2019. 12.18.	오산 진흥마을 안길 하수도정비공사	34	30	26	△4	(유)아태건설	2019.11. ~ 2019.12.	집수정 규격 변경 및 포장물량 감소

(단위 : 백만원)

13. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	총사업비	집행액	시공회사
계	40건		10,320	8,261
춘포 쌍정·반도·궁월지구 하수관로 정비공사	오수관로 L=3.1km 배수설비 184가구	2018. 05. ~ 2019. 11.	1,318	1,318	(유)백상
함열서부3처리분구 3공구(와리) 배수설비 설치공사	가정관로 L=3.4km 배수설비 88개소	2018. 10. ~ 2019. 02.	231	231	선진산업
남부2.3,북부2처리분구 하수관로 정비사업(1차분)	오수관로 L=30.5km 배수설비 2,616가구	2019. 05. ~ 2020. 05.	4,648	3,588	㈜성지건설
금곡·부평처리분구 하수관로 정비사업	오수관로 L=0.48km(추진) 맨홀펌프 1개소	2019. 07. ~ 2020. 07.	1,479	814	(유)제중종합건설
남부시장 일원 분류식 하수관로 정비공사	오수관로 L=804m 배수설비 67개소	2019. 10 ~ 2020. 05.	422	88	㈜대상토건
갈산동 일원 분류식 하수관로 정비공사	배수설비 93개소	2019. 08. ~ 2020. 01.	319	319	(유)두산토건
중앙동 일원 분류식 하수관로 정비공사	배수설비 35개소	2019. 08. ~ 2020. 03.	247	247	(유)아산토건
함열읍 현대빌라 하수관로 정비공사	오수관로 L=96m 배수설비 10개소	2019. 05. ~ 2019. 09.	76	76	(주)대일건설산업
2019년 동부권 하수도 기계준설공사 단가계약	277.63m³	2019.02. ~ 2019.04.	49	49	(유)한양기업사
2019년 생활환경 개선사업 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.02. ~ 2019.05.	49	49	유한회사 성우건설
2019년 서부권 하수도 기계준설공사 단가계약	260.90m³	2019.03. ~ 2019.04.	47	47	유한회사 엠제이이엔씨
2019년 상반기 읍면동 민원처리공사 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.03. ~ 2019.07.	47	47	(유)대명건설
2019년 하수도시설 개선공사 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.03. ~ 2019.06.	48	48	주식회사 대일건설산업
2019년 산업단지 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	262.34m³	2019.03. ~ 2019.05.	47	47	(유)주신테크
2019년 생활환경 개선사업 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.04. ~ 2019.07.	48	48	유한회사 태강건설
2019년 북부권 하수도 기계준설공사 단가계약	262.90m³	2019.04. ~ 2019.05.	48	48	(유)한양기업사
2019년 하수민원 처리공사 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.04. ~ 2019.08.	49	49	(유)동화개발
동산동 비사벌아파트 앞 우수관 정비공사	우수관로 L=123m	2019.04. ~ 2019.05.	51	51	유한회사 성지토건
2019년 상반기 읍면동 민원처리공사 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.04. ~ 2019.07.	48	48	유한회사 세진건설
2019년 맨홀보수공사 단가계약 1차	맨홀보수 관련 6개 공종	2019.04. ~ 2019.07.	43	43	유한회사 세진건설
2019년 국가산업단지 일원 하수도기계준설공사 단가계약	269.39m³	2019.05. ~ 2019.07.	47	47	유한회사 보건
남중동 119안전센타 건너편 하수관 정비공사	우수관로 L=315m	2019.05. ~ 2019.07.	57	57	(유)대명건설
2019년 남부권 하수도 기계준설공사 단가계약	266.01m³	2019.06. ~ 2019.11.	47	47	유한회사 보건
2019년 하수민원 처리공사 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.06. ~ 2019.10.	48	48	주식회사 백두
2019년 남부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약	260.48m³	2019.06. ~ 2019.09.	47	47	유한회사 엠제이이엔씨
2019년 생활불편해소 하수도 기계준설공사 단가계약	260.79m³	2019.06. ~ 2019.10.	47	47	(유)이레건설
2019년 하수도시설 개선공사 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.07. ~ 2019.11.	48	48	유한회사 익산환경건설
2019년 하반기 읍면동 민원처리공사 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.08. ~ 2019.11.	47	47	주식회사 신성토건
2019년 하수민원 처리공사 단가계약 3차	긴급공사 66개공종	2019.09. ~ 2019.12.	48	48	유한회사 녹색개발
2019년 하반기 읍면동 민원처리공사 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.09. ~ 2019.12.	48	48	유한회사 대길환경
2019년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약	219.83m³	2019.09. ~ 2019.12.	39	39	유한회사 한국티엠에스
2019년 4분기 하수도 기계준설공사 단가계약	206.55m³	2019.09. ~ 2019.12.	39	39	(유)주신테크
동산동 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	211.31m³	2019.10. ~ 2019.12.	44	44	(유)이레건설
어양동 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	215.34m³	2019.10. ~ 2019.12.	44	44	(유)이레건설
부송동 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	207.22m³	2019.10. ~ 2019.12.	44	44	(유)보건
2019년 하반기 맨홀보수공사 단가계약	맨홀정비 2개 공종	2019.10. ~ 2019.12.	43	43	(주)주원건설
금마면 노후하수관로 정비공사	PC암거(2.0×1.5) L=140m	2019.10. ~ 2020.00.	143	143	(주)삼운건설
2019년 산업단지 외 하수도 정비공사 단가계약	긴급공사 66개공종	2019.10. ~ 2019.12.	48	48	(유)우승건설
2019년 생활환경 개선사업 단가계약 3차	긴급공사 66개공종	2019.10. ~ 2019.12.	47	47	(주)부경건설
오산면 야동마을 하수도정비공사	오수관로 L=106m	2019.12. ~ 2020.03.	31	31	(유)이한건설

14. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□

해  당  없  음

15. 국․도비 보조사업 집행 현황(1억원 이상)

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업 개요	사업 기간	2019년 예산액				집행액
			계	국비	도비	시비
계	6건		21,669	14,782	914	5,973	13,946
남부2·3,북부2처리분구하수관거 정비사업	하수관로 L=30.5km	2017.01. ~ 2022.12.	6,183	4,328	185	1,670	823
남부2-1, 2-2 배수분구 하수관거 정비사업	하수관로 L=15.3km	2019.01. ~ 2023.12.	1,000	500	50	450	426
익산시 노후하수관로 정비사업	하수관로정비 L=1.3km	2019.01. ~ 2020.12.	600	300	30	270	43
익산공공하수처리 시설 하수찌꺼기 감량화사업	감량화사업 1식	2018.01. ~2021.12.	1,960	1,372	294	294	728
'06하수관거 임대형민자사업(BTL)	하수관거 L=86.5km	2008.04. ~ 2011.05.	5,575	3,836	164	1,575	5,575
'09하수관거 임대형민자사업(BTL)	하수관거 L=99km	2011.02. ~ 2014.08.	6,351	4,446	191	1,714	6,351

16. 2019년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	사업기간	이월액	집행액	현공정(%)	비고
계	15건		3,149	2,390
금강부평 금곡마을 분류식관거 배수설비설치공사	오수관로 L=0.48km (추진공법) 맨홀펌프 1개소	2018.01. ~ 2020.07.	1,500	804	95	건설 (명시)
마동/주현지구 오수관정비 및 배수설비 설치공사	배수설비 36가구	2018.03. ~ 2020.02.	99	60	100	건설 (명시)
함열지구 분류식관거 배수설비 설치공사	오수관로 L=0.7km 배수설비 60가구	2018.02. ~ 2019.06.	47	47	100	건설 (명시)
분류식 하수관거 배수설비 설치공사	배수설비 40가구	2018.02. ~ 2019.06.	109	109	100	건설 (명시)
시내일원 악취저감사업	악취저감시설 1식	2018.09. ~ 2019.12.	383	379	100	건설 (명시)
춘포면 갈전마을 외 4개소 하수도정비공사	우·오수관로정비 L=1km	2018.04. ~ 2019.11.	230	230	100	건설 (명시)
제2산업단지 폐수중계펌프장 시설개선공사	폐수중계펌프장 내 펌프, 미세스크린 교체 및 수리	2018.10. ~ 2019.04.	63	53	100	건설 (명시)
						건설 (명시)
					100
				75
			75
		2018.01. ~ 2019.06.
	생태습지 유지관리 A=134,521㎡
유천생태습지 유지관리용역
						건설 (명시)
					100
				70
			70
		2018.05. ~ 2019.06.
	마을 기능보강사업
북부하수처리장 주변 마을 기능보강 및 환경정비사업
						사고
					100
				18
			18
		2017.01. ~ 2019.01.
	오수관로 L=1.5km 맨홀펌프장 2개소 배수설비 49가구
황등지구 분류식관거 배수설비 설치공사
						사고
					100
				318
			328
		2017.01. ~ 2019.02.
	오수관로 L=2.1km 중계펌프장 1개소 배수설비 134가구
함열지구 분류식관거 배수설비 설치공사
						사고
					100
				68
			68
		2018.12. ~ 2019.06.
	배수설비 40가구
분류식 하수관거 배수설비 설치공사
						사고
					100
				47
			47
		2018.11. ~ 2019.06.
	맨홀보수 및 콘크리트 포장 등
2018년 하반기 맨홀보수 및 하수도시설물 정비공사 단가계약
						사고
					100
				16
			16
		2018.10. ~ 2019.02.
	실시설계용역 1식
시내 일원 하수도 악취저감시설 설치사업 실시설계용역
						사고
					100
				96
			96
		2018.10. ~ 2019.04.
	폐수중계펌프장 내 펌프, 미세스크린 교체 및 수리
제2산업단지 폐수중계펌프장 시설개선공사

17. 2019년 예산중 2020년 명시 및 사고이월 내역

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	사업기간	총사업비	집행액	현공정(%)	비고
계	12건		4,199	3,240
분류식 하수관거 배수설비 설치공사	배수설비 200가구	2019.10. ~ 2020.06.	248	203	60	건설 (명시)
익산시 노후하수관로 정비사업	노후하수관로정비 L=1.3km	2019.02. ~ 2020.12.	509	509	설계중 95	건설 (명시)
금마면 노후하수관로 정비사업(특별교부세)	PC박스암거설치 L=140m	2019.10. ~ 2020.02.	55	33	95	건설 (명시)
북부하수처리장 주변 마을 기능보강 및 환경정비사업	마을 기능보강사업	2019.10. ~ 2020.06.	70	70	0	건설 (명시)
분류식 하수관거 배수설비 설치공사	배수설비 200가구	2019.10. ~ 2020.06.	1,462	907	60	사고
금강부평 금곡마을 분류식관거 배수설비설치공사	오수관로 L=0.48km (추진공법) 맨홀펌프 1개소	2018.01. ~ 2020.07.	767	672	95	사고
						사고
					100
				17
			34
		2018.03. ~ 2020.02.
	배수설비 36가구
마동/주현지구 오수관정비 및 배수설비 설치공사
						사고
					100
				402
			499
		2019.07. ~ 2020.06.
	하수도정비 기본계획 수립 1식
익산시 하수도정비 기본계획 수립 용역
						사고
					설계중 95
				47
			47
		2019.02. ~ 2020.12.
	노후하수관로정비 L=1.3km
익산시 노후하수관로 정비사업
						사고
					설계중 50
				186
			186
		2019.10. ~ 2021.12.
	노후하수관로정비 L=13.4km
국가산업단지 노후하수관로 정비사업 실시설계 용역
						사고
					100
				43
			43
		2019.12. ~ 2020.03.
	하수관로 L=106m
읍면동 생활하수관련 민원처리
						사고
					95
				151
			279
		2019.10. ~ 2020.02.
	PC박스암거설치 L=140m
금마면 노후하수관로 정비사업(특별교부세)

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

□ 예산전용 사항

(단위: 백만원)

예산과목(변경전)	예산과목(변경후)	전용액	전용사유	비고
관거비 - 일반운영비	관거비 - 인건비	7	인건비 부족분 충당
처리장비 - 동력비	처리장비 - 수선유지교체비	15	수선유지비 부족분 충당

□ 예비비 집행현황 : 해당없음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액  반납한 예산현황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

21. 국․도비 반납 현황 및 사유

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업 기간	반납액	반납일자	사유	비고
계	6건		1,053
노후하수관로 정밀조사용역	노후하수관로 정밀공사 L=71km	2015.05. ~ 2016.03.	1	2019.06.27.	집행잔액	국비
고도처리시설 원리융자금	하수도 고도처리시설	2004.12. ~ 2019.12.	1	2019.06.28.	집행잔액	국비
오산문화마을 하수관로정비사업	하수관거 L=5.47km 배수설비 87가구	2016.02. ~ 2018.08.	961	2019.12.24.	집행잔액	국비
’06, 09하수관거 임대형 민자사업 (BTL)	하수관거 L=86.5km(06) L=99km(09)	2008.04. ~ 2014.08.	39	2019.06.24.	집행잔액	도비
춘포처리구역 하수관거정비사업	하수관거 L=11.1km 배수설비 506가구	2011.01. ~ 2016.12.	10	2019.06.28.	집행잔액	도비
오산문화마을 하수관로정비사업	하수관거 L=5.47km 배수설비 87가구	2016.02. ~ 2018.08.	41	2019.09.09.	집행잔액	도비

22. 2019년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

23. 2019년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

24. 2019년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

해  당  없  음

25. 2019년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	생활하수계장		최 기 환	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	사업개요	예산액	사업비	집행액	공정률	비고
계	2건	426	426
익산공공하수처리시설 내진성능평가 용역	익산공공하수처리시설 내진성능평가	126	126	-	0
익산,북부,함열,금마하수처리장 수질TMS 위탁관리 용역	익산수질 TMS 측정기기 관리업무 대행	300	300	-	0

26. 소송 사건 현황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

사건명	사건개요	당사자		최초제소		진행상황
		원고	피고	일자	관할법원
도급계약해지 무효확인 등 (인천지법 2015가합 51346)	하수슬러지 처리시설 설치공사 계약해지에 따른 도급계약해지 무효확인 및 손해배상청구소송	코오롱환경 서비스 (주) 외 3	한국환경공단 외 1	2015. 02. 15.	인천 지방법원	2015.08.18. 변론종결 2015.09.24. 조정불성립 2016.07.28. 원고감정진행 (원고의 하도급내역) 2017.06.30. 감정서 제출 2017.08.21. 피고 감정보완서 제출 2017.12.05. 재판부 재감정 명령 2017.12.26. 원고일부소취하 (도급계약해지 무효에 관한 소 취하) 2018.03.02. 피고 재감정 신청 (계약중지시점으로 타절 준공시설물에 대한 감정) 2019.03.26. 감정서 제출 2019.09.24. 원고 보완감정실시 2020.03.17. 제13차 변론
입찰절차중지가처분 (전주지법 군산지원 2019카합 10108)	익산 공공하폐수처리시설 관리대행용역 입찰절차 중지 가처분신청	(유)일토 씨엔엠	익산시, 환경시설관리(주)	2019. 12.19.	전주지방법원 군산지원	2019.12.19. 소 제기 2020.01.07. 심문종결 2020.01.15. 기각
CSOs 입찰담합 (2015가합 568478)	새만금유역 CSOs 및 초기우수처리시설 설치사업 입찰 중 담합에 의하여 높은 낙찰금액을 얻어 반환청구	익산시 김제시	고려개발주식회사 외 1	2015. 10. 30.	서울중앙지방법원	2015.10.30. 소장접수 2016.03.22. 1차변론 2016.04.26. 2차변론 2016.05.09. 감정신청서 제출(원고) 2016.06.28. 3차변론 2018.06.01. 4차변론추정기일 2018.06.01. 화해권고결정 2018.06.07. 원고,피고 화해권고결정본 송달 2018.10.08.감정신청서및 준비서면 제출 2019.07.04. 감정수수료 납입 2020.03.12. 손해배상액 감정 현재 청구 진행중
하수도 사용료 부과 취소소송	원고의 오폐수는 피고가 설치한 공공하수처리시설이 아닌 별도의 폐수종말처리시설에 유입하므로 하수도 사용료 부과 취소주장	신일섬유주식회사 외2	익산시	2019.05.22.	전주지방법원	2019.09.04. 1차 변론 2019.10.30. 2차 변론 2020.01.08. 3차 변론 2020.04.02. 변론 예정

27. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

건 명	내 용	진정인	조치사항	처 리 결 과
계	19건
배수설비 설치공사 시행시기 문의 (2019. 05. 23.)	남부지역(목천로 주변)배수설비 설치공사 시행문의	김**	완료	‘하수도정비기본계획 수립용역’추진 등 중장기 계획 수립 시행 안내
배수설비 설치공사 시행요구 (2019. 08. 27.)	춘포면 춘포원오산길 배수설비 설치공사 시행요구	선우**	완료	2018. 10. 배수설비 공사 시행 완료
유천생태습지 이용 불편사항 (2019. 10. 16.)	유천생태습지 잡초 제거요청	김**	완료	2019. 10. 제초작업 시행완료
우수관로 연장 요청 (2019. 01. 31.)	망성면 화산리 1127-12 우수관로 연장 요청	황**	완료	현장확인 결과 침수구역에 해당되지 않아 처리 불가 안내
빗물받이 설치 요청 (2019. 02. 26.)	주현동 80 도로측 물고임 빗물받이 설치 요청	최**	완료	2019. 03. 빗물받이 설치 완료
하수도 누수 보수 요청 (2019. 04. 01.)	남중동 479-3 하수도 누수 보수 요청	한**	완료	2019. 04. 해당 하수도 보수 완료
빗물받이 주변 싱크홀 (2019. 05. 07.)	춘포면 석암로 35 문덕마을 행복카센타 인근 도로 보수 요청	황**	완료	2019. 05. 해당 지역 보수 완료
도급업체와의 임금체불 (2019. 05. 18.)	18년 12월 준공사업에 대한 도급업체 임금체불	최**	완료	2019. 05. 도급업체 지속적인 연락

건 명	내 용	진정인	조치사항	처 리 결 과
도로누수 보수요청 (2019. 05. 17.)	동서로 22길 24 민원인 집앞 도로 누수 및 물고임 보수 요청	모**	완료	2019. 05. 상수도 누수 의심으로 상수도과 협조 안내
하수관로 주변 도로 파손 보수요청 (2019. 05. 18.)	동서로 5길 15 원광대학교 도덕교육원 입구 주변 도로 파손 보수 요청	박**	완료	2019 05. 도로 보수 완료
맨홀뚜껑 파손 보수요청 (2019. 06. 12.)	무왕로 26길 33 동아2차아파트 앞 맨홀 뚜껑 파손 보수 요청	김**	완료	2019. 05. 해당 맨홀 보수 완료
싱크홀 보수요청 (2019. 06. 15.)	익산대로 20길 188 부근 도로 싱크홀 보수 요청	박**	완료	2019. 06. 도로 보수 완료
맨홀 악취 해결 요청 (2019. 06. 20.)	익산시청 뒤편 주차장 인근 우수맨홀뚜껑에 악취 및 벌레 발생 해결 요청	강**	완료	2019. 06. 악취방지 뚜껑 교체 완료
하수도 악취 발생 해결 요청 (2019. 07. 02.)	시외버스터미널 인근 버스정류장에서 하수도 악취 발생 해결 요청	김**	완료	2019. 07. 악취방지 뚜껑 점검 완료
평화동 제일 아파트 인근 악취 (2019. 07. 07.)	평화동 제일아파트 인근 악취 발생 해결 요청	김**	완료	2019. 07. 하수도 시설물 점검 및 녹색환경과 이첩
맨홀뚜껑 보수 요청 (2019. 07. 31.)	목천동 고잔1길 26-6 맨홀 뚜껑 보수 요청	두*	완료	2019. 07. 맨홀 뚜껑 보수 완료
우수관로 점검 요청 (2019. 09. 04.	주현동 139-7번지 일원 우수관로 점검 요청	박**	완료	2019. 09. 해당 지역 준설 및 점검 완료
국도화학 주변 맨홀 스팀 발생 (2019. 09. 17.)	제2산업단지에 위치한 국도화학 주변 도로 맨홀에서 스팀이 발생	정**	완료	2019. 09. ㈜상공에너지 관로 복구공사 실시
창인아파트 앞 하수도공사 관련 (2019. 09. 23.)	고현로14길 창인아파트 옆 하수도 정비공사 소음 및 통행 불편	이**	완료	2019. 09. 소음유발 공종 완료 및 공사 양해 부탁

감사자료 과 요구사항

1. 하수도사업 공기업 운영사항

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

□ 현      황

◦ 자     산  : 금430,952백만원

▸자    본  :  금321,035백만원

▸부    채  :  금109,916백만원(부채비율 25.5%)

◦ 하수도사용료 부과․징수

(단위 : 백만원)

부 과 액	징 수 액	체 납 액	비 고
25,690	25,289	401	징수율 98.4%

◦ 연도별 부채 상환계획(시비 부담분)

(단위 : 백만원)

사 업 명	임대료	상환액	상 환 계 획
			계	2020	2021	2022	2023이후
계	62,474	22,905	39,569	3,017	3,017	3,017	30,518
‘06 하수관거정비 BTL민간투자사업	29,422	13,403	16,020	1,411	1,411	1,411	11,787
‘09 하수관거정비 BTL민간투자사업	33,052	9,502	23,549	1,606	1,606	1,606	18,731

◦ 연도별 하수도사용료 현실화 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
사용료수익	16,208	19,763	24,635	25,690	24,190	23,090
사용요금*	442.39	556.50	695.78	737.22	705.48	684.56
현실화율**	23.33	28.89	35.83	37.22	35.62	34.56

*사용요금 = 하수도사용료수익÷연간조정량(2019년 기준 34,847,447㎥)

**현실화율 = 사용요금÷처리원가(2019년 기준 1,980.49원)×100

⃞ 추 진 실 적

◦ 하수도사용료 부과·징수 : 부과액 25,690백만원, 징수액 25,289백만원(98.4%)

▸2019년 4월 고지분부터 하수도사용료를 전년도(2018) 수준으로 인하 및 동결

◦ 신속한 하수민원처리를 위해 숙직근무시간 조정

▸당초 – 평일(09:00 ~ 20:00 까지), 주말 및 공휴일(09:00 ~ 18:00 까지)

▸변경 – 평일(09:00 ~ 21:00까지 사무실 근무 후 익일 09:00까지 재택근무) 주말 및 공휴일(09:00 ~ 18:00까지 사무실 근무 후 익일 09:00까지 재택근무)

◦ 원인자부담금 징수 : 48건 1,252백만원

◦ 여유자금 효율적 관리 : 11,406백만원(3월 말 기준)

(단위 : 백만원, %)

계	양 도 성 예금증서	기업예금	정기예금	보통예금	비 고
19,051	-	-	18,500	551

※ 2019년도 이자수입 326백만원

2. 하수도 요금 부과징수 및 체납액 현황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수행정계장		김 재 숙	□

□ 부과징수 현황(2019년)

(단위 : 백만원)

부과액	징수액	체납액	징수율(%)
25,690	25,289	401	98.4

□ 하수도사용료 연도별 체납액 현황

(단위 : 백만원)

년 도 금 액	2016이전	2016	2017	2018	2019
675	60	22	42	150	401

3. 하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

□ 채무상환 계획(시비 부담분)

(단위: 백만원)

사 업 명	임대료	상환액	상 환 계 획
			계	2020	2021	2022	2023이후
계	62,474	22,905	39,569	3,017	3,017	3,017	30,518
‘06 하수관거정비 BTL민간투자사업	29,422	13,403	16,020	1,411	1,411	1,411	11,787
‘09 하수관거정비 BTL민간투자사업	33,052	9,502	23,549	1,606	1,606	1,606	18,731

□ 채무 상환조건

재 원 별	용 도	상환조건	이율 (년)	상환기간	채권기관
‘06 BTL	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2011 ~2031	(주)푸른익산환경
‘09 BTL	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2014 ~2034	(주)청정익산

4. 하수슬러지 처리사업 추진

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하 수 운 영 계 장		이 성 철	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 설치사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리설 내(익산시 하나로 68 일원)

◦ 사 업 량 : 건조시설 100㎥×1기 + 에너지회수시설(소각) 44㎥×1기

◦ 사 업 비 : 19,800백만원(국비70%, 시비30%)

� 추 진 사 항

◦ 하수슬러지 처리시설 설계 용역	2006. 8.

◦ 하수슬러지 처리시설 공법 변경 (탄화→건조연료화)	2010.12.

◦ 하수슬러지 처리시설 처리방식 변경 (건조연료화→건조+소각)	2012. 9.

◦ 하수슬러지 처리시설 턴키 계약 (코오롱환경서비스(주)외3)	2013. 6.

◦ 동산동 주민 소각시설 반대민원(5,000여명)	2014. 7.

◦ 하수슬러지 처리시설 공사계약 해지	2014.12.

� 소송진행상황

◦ 입찰금지 가처분 신청 (기각 : 2015. 6.)	2015. 1.

◦ 도급계약 해지 무효확인 및 2,862백만원 손해배상소송 제기	2015. 2.

◦ 법원 799백만원 강제조정 (원고 불복)	2015. 9.

◦ 원고 기성고 감정 신청(원고와 하도급업체의 기성고 감정 신청)	2016. 2.

◦ 감정인 감정서 제출	2017. 6.

◦ 피고 감정보완신청서 제출	2017. 8.

□원고와 하도급업체의 계약이 아닌 익산시 계약해지 시점의 기성고를 감정하여야 함

◦ 원고 손해배상금 청구금액 변경(2,422백만원)	2017. 8.

◦ 법원 재감정 명령(계약해지 시점의 기성고를 감정할 것)	2017.12.

◦ 원고 일부 소취하(도급계약 해지 무효 소 취하)	2017.12.

◦ 계약해지 시점의 기성고 감정	2019. 3.

◦ 원고 보완감정 실시	2020. 1.

◦ 제13차 변론	2020. 3.

� 향후대책

◦ 기성고 감정서를 철저히 검토하고 손해배상액 최소화에 노력

5. 하수찌꺼기 감량화사업

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 익산공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업

◦ 위    치 : 익산공공하수처리시설 내 (익산시 하나로 68 일원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 268.44억원(국비 70%, 도비 15%, 시비13%, 기금 2%))

◦ 사업내용

▸ 기존 소화조 개선(10,000㎥/일) 및 신설(6,692㎥/일)

▸ 가스저장설비, 가스정제설비, 기계식 농축기, 탈취설비 등 신설

□ 추 진 사 항

◦ 하수찌꺼기 감량화사업 타당성 조사 용역	: 2016. 10.

◦ 기본 및 실시설계용역 계약	: 2017. 12.

◦ 공법선정심의	: 2018. 06.

◦ 기술사용협약 체결	: 2018. 07.

◦ 설계의 경제성 등(VE) 검토용역	: 2018. 10.

◦ 설계의 기술자문, 재원협의, 설치변경인가 등 행정절차	: 2018. 12. ~ 2019. 8.

◦ 기본 및 실시설계용역 준공	: 2019. 06.

◦ 기계, 전기, 토목분야 관급자재 원가심사 및 구입	: 2019. 09. ~ 현재

◦ 시설공사(1차분) 및 건설사업관리용역(1차분) 착공	: 2019. 08.

◦ 건설사업관리용역(2차분) 착수	: 2020. 03.

※ 공정률 : 16%

□ 금 후 계 획

◦ 시설공사(2차분) 착공	: 2020. 04.

◦ 준공	: 2021.

<근 무 조 서>

직위	기간	직급	이름	현근무부서
하수도과장	2014.07.31.~2015.02.12.	시설5급	김성도	도시재생과장
”	2015.02.13.~2015.11.08.	시설5급	소장섭	전라북도 소방본부 119종합상황실
”	2015.11.09.~2017.01.22.	환경5급	신승원	행정지원과(공로연수)
”	2017.01.23.~2017.07.23.	시설5급	양현석	행정지원과(공로연수)
”	2017.07.24.~2018.01.18.	시설5급	최기현	종합민원과장
”	2018.01.19.~2019.07.21.	환경5급	신승원	행정지원과(공로연수)
”	2019.07.22.~현재	시설5급	이옥섭	하수도과장
하수운영계장	2014.07.31.~2016.02.03.	환경6급	서정인	환경관리과 환경관리계장
”	2016.02.04.~2017.07.23.	공업6급	손명옥	하수도과(휴직)
”	2017.07.24.~2019.01.27.	시설6급	박연규	늘푸른공원과 공원조성계장
”	2019.01.28.~현재	시설6급	이성철	하수도과 하수운영계장
주무관	2014.07.31.~2015.02.12.	기계운영7급	임채승	상수도과
”	2015.02.13.~2015.08.11.	환경6급	이창수	하수도과 지하수계장
”	2017.06.30.~ 현재	공업6급	정미진	하수도과

6. 익산시 하수도정비 기본계획 수립 용역

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12. (2년)

◦ 사업내용 : 개발여건 변화에 따른 하수처리구역 확대검토, 금마하수처리장 증설검토, 소규모 공공하수처리장 신·증설 계획 검토 등

◦ 총사업비 : 1,700백만원 (시비)

▸ 2019년 사업비 : 800백만원

□ 추 진 상 황

◦ 기본계획수립용역 익산시 계약심사	: 2019. 2.

◦ 기본계획수립용역 사업수행능력평가 시행	: 2019. 5.

◦ 기본계획수립용역 착수	: 2019. 7.

※ 용역 공정률 : 28%

7. 유천 생태습지 유지관리

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수시설계장		임 방 엽	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 사업규모 : 생태습지관리 134,521㎡

▸ 잔디 및 풀 깎기(55,330㎡), 수목(교목 1,503주, 관목 44,200주), 정자 2개, 퍼걸러 8개, 바닥분수 1개, 등의자 36개, 평의자 30개 및 수질 관리 등

◦ 사 업 비 : 350백만원 (시비)

◦ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.

□ 추 진 사 항

◦ 유천생태습지 청소용역	: 2019. 02. ~ 12.

◦ 유천생태습지 및 생태하천 복원사업 모니터링 용역     : 2019. 02. ~ 12.

◦ 주민편익시설 시설보강 설치	: 2019. 02. ~ 12.

▸ 수목 식재(이팝나무 50주, 영산홍 4,600주), 수로조명등(120구) 설치

▸ 산책로 가로등 10주 설치, 예초공사, 전정공사, 초화류 식재(국화) 등

8. 남부2·3, 북부2처리분구 하수관거정비사업

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하 수 시 설 계 장		임 방 엽	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 남부2처리분구 (동산동 · 인화동 · 평화동 일부)

남부3처리분구 ( 금강동 · 신흥동 · 용제동  일부)

북부2처리분구 (영등1동 · 영등2동 · 신용동 일부)

◦ 규    모 : 오수관로 30.5km , 배수설비 2,646가구

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년 (6년간)

◦ 사 업 비 : 36,490백만원(국비 70%, 지방비 30%)

※ 2019년 : 6,182백만원(국비 4,328/도비 185/시비 1,345/기금 324)

□ 추 진 사 항

◦ 사업 선정	: 2016. 12. 23.

◦ 기본 및 실시설계용역 전라북도 원가심사	: 2017. 03.

◦ 기본 및 실시설계용역 계약심의	: 2017. 04.

◦ 기본 및 실시설계용역 발주 및 입찰 시행	: 2017. 05.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2017. 06. 19.

◦ 동산동, 인화동 주민설명회 개최(2회)	: 2017. 11., 2018. 02

◦ 행정절차 이행 (재원협의, 기술심의, 원가검토)	: 2018. 04. ~ 12.

◦ 시설공사 입찰 의뢰(시⇒조달)	: 2019. 02. 12.

◦ 시설공사 착공(1차분)	: 2019. 05. 29.

※ 공정률 : 19%(1차분 66.62% / 2020. 04. 기준)

9. 공공하수처리시설 운영관리

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□

□ 시설운영현황

◦ 시 설 현 황

구분	계	시설용량(㎥/일)				비고
		500이상	100～500미만	50～100미만	50미만
시설 수	27	5	6	7	9	분뇨포함

◦ 자체운영현황

시설명	용량 (㎥/일)	개소	비고
여산 공공하수처리시설	600	1
소규모 공공하수처리시설	1,711	21

◦ 민간위탁현황

시설명	용량 (㎥/일)	위탁기간	위탁운영사	비고
익산	100,000	2008.6.25.~2028.6.24.	(주)전북엔비텍
익산북부	30,000	〃	〃
함열	6,000	〃	〃
금마	1,100	〃	〃
금강분뇨	150	〃	〃

□ 추 진 사 항

◦ 공공하수처리시설 운영 실적(연간 유입량)

▸익산공공하수처리시설 : 88,564㎥/일  ▸익산북부공공하수처리시설 : 19,217㎥/일
▸금마공공하수처리시설 : 951㎥/일  ▸함열공공하수처리시설 : 5,292㎥/일
▸금강분뇨처리시설 : 90㎥/일

◦ 민간위탁 운영사 관리

▸수질원격감시체계(TMS) 및 통합관리시스템 운영을 통한 적정 수질 관리

▸개별 처리장 및 권역센터 운영데이터를 전송받아 주․야간 통합감시제어

▸위탁운영 하수처리장 수질검사 실시(유입수 및 방류수 BOD 등 6개 항목)

⇒매월 시료 채취 전라북도 보건환경연구원 수질분석 관리 : 12회

▸해빙기 및 우기시 하수관로, 차집맨홀 및 시설물 수시 점검 실시

▸매주 1회 이상 자체 산업안전보건교육 및 장마철 특별안전보건교육 실시

◦ 자체운영 하수처리장 순회 및 수시 점검 실시

▸하수처리장 수질검사(수질검사 측정대행 용역 실시)

▸점검횟수 : 순회(시설별 주 1~2회), 수시(고장발생 및 우기 시)

▸유량조정조 및 슬러지 저류조 등 오니 청소 : 1,772톤

◦ 삼기대제 하수처리장 기술진단 실시 : 10,560천원

◦ 500㎥/일 이상 공공하수처리장 복합악취농도 측정 : 분기별 1회

◦ 소규모 하수처리장 및 주변 환경정비(잡초 제거 등) : 22개소

10. 공공폐수처리시설 운영관리

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수운영계장		이 성 철	□

□ 시설운영현황

◦ 위    치 : 낭산면 산단구평길 143-46

◦ 처리구역 : 제3, 4일반산업단지(3,297,168㎡)

◦ 처리용량 : 5,500㎥/일

▸ 처리공법 : MBR(분리막) + IPR(총인)

▸ 일평균 처리량 : 704㎥/일

◦ 입주업체 현황(3산단 47개, 4산단 8개)

▸ 폐수배출업체: 동우화인켐㈜ 외 15개소

▸ 오수배출업체: ㈜전방 외 38개소

◦ 부대시설 : 중계펌프장 3,000㎥/일, 오·폐수관거 24㎞

□ 추 진 사 항

◦ 공공폐수처리시설 장외영향평가서 작성 용역           : 2019. 1. ~ 5.

◦ 공공폐수처리시설 TMS정도검사	: 2019. 8.

◦ 제3,4산업단지 오·폐수 관로 기술진단	: 2019. 4. ~ 10.

◦ 공공폐수처리시설 운영관리 실태평가	: 2019. 7. ~ 11.

◦ 수질원격감시체계(TMS) 및 자체수질분석을 통한 적정 수질 관리

◦ 공공폐수처리시설 및 중계펌프장 순회 및 수시 점검 실시

11. 읍·면·동지역 하수도 시설 및 준설공사

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	하수관리계장		이 인 성	□

□ 사업개요 및 추진사항

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	총공사비	도급자	공정률 (‘19.12월)
	계 : 53건			1,942,201
1	2019년 동절기 기계준설공사 단가계약	123.20m3	2019.01. ~ 2019.04.	21,670	유한회사 보건	100
2	2019년 동절기 하수도 정비공사 단가계약	긴급공사 66개공종	2019.01. ~ 2019.05.	21,890	유한회사 정진건설	100
3	춘포면 입석마을 외 1개소 하수도 정비공사	우수관로 L=95m	2019.01. ~ 2019.02.	5,843	(주)건지토건	100
4	2019년 동부권 하수도 기계준설공사 단가계약	277.63m3	2019.02. ~ 2019.04.	49,000	(유)한양기업사	100
5	2019년 생활환경 개선사업 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.02. ~ 2019.05.	49,000	유한회사 성우건설	100
6	2019년 서부권 하수도 기계준설공사 단가계약	260.90m3	2019.03. ~ 2019.04.	47,453	유한회사 엠제이이엔씨	100
7	2019년 상반기 읍면동 민원처리공사 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.03. ~ 2019.07.	47,409	(유)대명건설	100
8	신동 92-1번지 일원 하수도 정비공사	우수관로 L=186m	2019.03. ~ 2019.04.	18,545	주식회사 가나안	100
9	팔봉지구 우수관거 정비공사	우수관로 L=82m	2019.03. ~ 2019.04.	18,617	(유)남일건설	100
10	2019년 하수도시설 개선공사 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.03. ~ 2019.06.	47,710	주식회사 대일건설산업	100
11	2019년 산업단지 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	262.34m³	2019.03. ~ 2019.05.	47,467	(유)주신테크	100
12	2019년 생활환경 개선사업 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.04. ~ 2019.07.	47,760	유한회사 태강건설	100
13	2019년 북부권 하수도 기계준설공사 단가계약	262.90m³	2019.04. ~ 2019.05.	47,518	(유)한양기업사	100
14	2019년 하수민원 처리공사 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.04. ~ 2019.08.	49,000	(유)동화개발	100
15	동산동 비사벌아파트 앞 우수관 정비공사	우수관로 L=123m	2019.04. ~ 2019.05.	51,129	유한회사 성지토건	100
16	2019년 상반기 읍면동 민원처리공사 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.04. ~ 2019.07.	47,524	유한회사 세진건설	100
17	2019년 맨홀보수공사 단가계약 1차	맨홀보수 관련 6개 공종	2019.04. ~ 2019.07.	43,254	유한회사 세진건설	100
18	황등면 진성아파트 옆 배수로 정비공사	우수관로 L=163.5m	2019.04. ~ 2019.06.	23,704	(유)토성건설	100
19	2019년 국가산업단지 일원 하수도기계준설공사 단가계약	269.39m³	2019.05. ~ 2019.07.	47,200	유한회사 보건	100
20	남중동 119안전센타 건너편 하수관 정비공사	우수관로 L=315m	2019.05. ~ 2019.07.	56,502	(유)대명건설	100
21	2019년 남부권 하수도 기계준설공사 단가계약	266.01m³	2019.06. ~ 2019.11.	47,253	유한회사 보건	100
22	함열읍 와리 하수도 정비공사	우수관로 L=78m	2019.06. ~ 2019.07.	10,544	(유)도암건설	100
23	모현동 중앙하이츠 앞 하수도 정비공사	우수관로 L=150m	2019.06. ~ 2019.08.	23,916	남성환경	100
24	2019년 하수민원 처리공사 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.06. ~ 2019.10.	47,520	주식회사 백두	100
25	2019년 남부지역 일원 하수도기계준설공사 단가계약	260.48m³	2019.06. ~ 2019.09.	47,480	유한회사 엠제이이엔씨	100
26	2019년 생활불편해소 하수도 기계준설공사 단가계약	260.79m³	2019.06. ~ 2019.10.	47,473	(유)이레건설	100
27	성당면 하와마을 하수도 정비공사	우수관로 L=153m	2019.06. ~ 2019.08.	15,270	(유)성옥건설	100
28	신동(동서로5길 55) 도로포장공사	아스콘포장 A=1,004㎡	2019.07. ~ 2019.10.	14,147	(유)장원건설	100
29	2019년 하수도시설 개선공사 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.07. ~ 2019.11.	47,807	유한회사 익산환경건설	100
30	왕궁면 발산리 하수도 정비공사	우수관로 L=125m	2019.07. ~ 2019.09.	18,963	(유)동화개발	100
31	성당 내갈마을 외 1개소 하수도 정비공사	우수관로 L=167m	2019.08. ~ 2019.09.	17,150	유한회사 성운건설	100
32	2019년 하반기 읍면동 민원처리공사 단가계약 1차	긴급공사 66개공종	2019.08. ~ 2019.11.	47,478	주식회사 신성토건	100
33	신젠타코리아 옆 오수관 정비공사	오수관로 L=145m	2019.09. ~ 2019.10.	15,095	(유)흙손건설	100
34	모현육교 앞 하수도 정비공사	우수관로 L=78m	2019.09. ~ 2019.11.	17,058	주식회사 성민건설	100
35	오산 진흥마을 하수도 정비공사	우수관로 L=120m	2019.09. ~ 2019.11.	19,063	태광건설 주식회사	100
36	2019년 하수민원 처리공사 단가계약 3차	긴급공사 66개공종	2019.09. ~ 2019.12.	47,899	유한회사 녹색개발	100
37	2019년 하반기 읍면동 민원처리공사 단가계약 2차	긴급공사 66개공종	2019.09. ~ 2019.12.	47,705	유한회사 대길환경	100
38	익산역 앞 하수도 정비공사	오수관로 L=42m	2019.09. ~ 2019.11.	9,316	(유)보광건설	100
39	2019년 하반기 하수도 기계준설공사 단가계약	219.83m³	2019.09. ~ 2019.12.	38,770	유한회사 한국티엠에스	100
40	2019년 4분기 하수도 기계준설공사 단가계약	206.55m³	2019.09. ~ 2019.12.	38,757	(유)주신테크	100
41	동산동 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	211.31m³	2019.10. ~ 2019.12.	43,709	(유)이레건설	100
42	어양동 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	215.34m³	2019.10. ~ 2019.12.	43,689	(유)이레건설	100
43	부송동 일원 하수도 기계준설공사 단가계약	207.22m³	2019.10. ~ 2019.12.	43,667	유한회사 보건	100
44	2019년 하반기 맨홀보수공사 단가계약	맨홀정비 2개 공종	2019.10. ~ 2019.12.	43,050	(주)주원건설	100
45	금마면 노후하수관로 정비공사	PC암거(2.0×1.5), L=140m	2019.10. ~ 2020.01.	142,911	삼운건설 주식회사	100
46	2019년 산업단지 외 하수도 정비공사 단가계약	긴급공사 66개공종	2019.10. ~ 2019.12.	47,616	(유)우승건설	100
47	2019년 생활환경 개선사업 단가계약 3차	긴급공사 66개공종	2019.10. ~ 2019.12.	46,839	(주)부경건설	100
48	모현동 우수박스 하수도 기계준설공사	114.71m³	2019.11. ~ 2019.12.	17,049	유한회사 엠제이이엔씨	100
49	낭산면 장암마을 하수관 정비공사	우수관로 L=115m	2019.11. ~ 2019.12.	14,160	브살렐건설 주식회사	100
50	오산 진흥마을 안길 하수도 정비공사	우수관로 L=178m	2019.11. ~ 2019.12.	26,312	(유)아태건설	100
51	낭산면 노동마을 하수도 정비공사	우수관로 L=97.5m	2019.11. ~ 2019.12.	18,264	(유)동호건설	100
52	오산면 야동마을 하수도정비공사	오수관로 L=106m	2019.12. ~ 2020.03.	30,836	(유)이한건설	100
53	영등동 우남그랜드타운 아파트 앞 오수관 정비공사	오수관로 L=71m	2019.12. ~ 2019.12.	17,240	(주)주원건설	100

12. 지하수 이용부담금 부과․징수 현황

확인자	:	하수도과장		이 옥 섭	□
작성자	:	지하수계장		이 창 수	□

□ 부과징수 현황

(2019년 말 기준, 단위 : 백만원)

년도	부과		징수		징수율(%)
합계	건수	금액(a)	건수	금액(b)	(b/a)
2019	4,888	278.2	4,687	274.3	98.6

□ 추 진 사 항

◦「익산시 지하수관리조례」제정 완료	: 2014. 4. 17.

◦ 지하수 사용량 검침 및 부담금 부과·징수	: 2016. 9.

◦ 매월 고지서 발송	: 2019. 1. ~ 12.

◦ 체납분 납부 안내 및 홍보 독려	: 2019. 1. ~ 12.