익산시 간이상수도‧소규모 급수시설 관리에 관한 조례 일부개정조례안

			발의년월일 : 2020. 11. 20 . 발 의 자 : 장 경 호 의원
의 안 번 호	2240

1. 개정이유

「수도법」 이 일부개정됨에 따라 상위법 규정에 맞게 용어 등을 개정하고자 함.

2. 주요내용

가.  「수도법」 의 규정에 맞게 용어 정비(안 제1조 ~ 안 제22조)

나. 그 밖에 한글 맞춤법(띄어쓰기 등) 오류를 바로 잡고, 법제처의 알기 쉬운 법령 정비기준을 적용하여 정비함

3. 참고사항

가. 예 산 수 반  여 부 : 부

4. 따로붙임

가. 일부개정조례안 1부.

조례  제        호

익산시 간이상수도ㆍ소규모 급수시설 관리에 관한 조례 일부개정조례안

익산시 간이상수도ㆍ소규모 급수시설 관리에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “익산시 간이상수도ㆍ소규모 급수시설 관리에 관한 조례”를 “익산시 마을상수도ㆍ소규모 급수시설 관리 조례”로 한다.

제1조 중 ““「수도법」제32조제2항””을 ““「수도법」제47조제2항””으로 하고, “간이상수도와 소규모급수시설(이하 “간이급수시설””을 “마을상수도와 소규모급수시설(이하 “마을급수시설””로 한다.

제2조제1호 중 ““간이상수도””를 ““마을상수도””로 ““제3조제13의2””를 ““제3조제14호의””로 하고, 같은 조 제3호 중 “간이상수도”를 “마을상수도”로, “사용자대표협의 회의대표자”를 “사용자대표협의회의대표자”로 하며, 같은 조 제4호 및 제5호 중 “간이급수시설”을 각각 “마을급수시설”로, 같은 호 중 “구성된협의회”를 “구성된 협의회”로 한다.

제3조제1항 중 “간이급수시설을”을 “마을급수시설을”로, “간이급수시설에”를 “마을급수시설에”로 하고, 같은 조 제2항 중 “점검결과,지방상수도중ㆍ장기개발계획”을 “점검결과, 지방상수도중ㆍ장기개발계획”으로 한다.

제4조제1항 및 제2항 전단 중 “간이급수시설”을 각각 “마을급수시설”로 한다.

제5조제1항 및 제2항 중 “간이급수시설”을 각각 “마을급수시설”로 한다.

제7조제1항 중 “간이급수시설”을 “마을급수시설”로 한다.

제9조제1항 전단 중 “간이급수시설”을 “마을급수시설”로 하고, 같은 항 후단 중 “범위 안”을 “범위”로 하며, 같은 조 제2항 전단 중 “범위,사업기간등”을 “범위, 사업기간등”으로 한다.

제10조 중 “태풍,홍수,지진등”을 “태풍, 홍수, 지진등”으로, “간이급수시설에”를 “마을급수시설에”로, “간이급수시설의”를 “마을급수시설의”로 한다.

제11조제1항 본문 중 “간이급수시설”을 “마을급수시설”로, “의견을들어”를 “의견을 들어”로 하고, 같은 항 단서 중 “다만,지방상수도공급등”을 “다만, 지방상수도공급등”으로, “간이상수도시설개량”을 “마을상수도시설개량”으로, “그러하지 아니하다”를 “예외로 한다”로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “간이상수도시설”을 “마을상수도시설”로 한다.

제12조 중 “간이급수시설”을 “마을급수시설”로 한다.

제13조제1항 중 “간이상수도를”을 “마을상수도를”로, “간이상수도의”를 “마을상수도의”로 한다.

제14조제1항 본문 중 “시장이 제13조의 규정에 의한”을 “시장은 제13조의 규정에도 불구하고”로, “아니하는”을 “않는”으로, “간이급수시설의”를 “마을급수시설의”로, “간이급수시설 사용자가분담”을 “마을급수시설 사용자에게 분담”으로 하고, 같은 항 단서 중 “시장은예산의 범위 안”을 “시장은 예산의 범위”로 하며, 같은 조 제2항 중 “간이급수시설”을 “마을급수시설”로 한다.

제16조 중 “간이급수시설”을 “마을급수시설”로, “청결유지,관리비용분담등”을 “청결유지, 관리비용분담등”으로 한다.

제17조제1항 중 “간이급수시설”을 “마을급수시설”로 한다.

제18조 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

협의회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

제18조제1호 및 각 호 외의 부분 제2호 중 “간이급수시설”을 각각 “마을급수시설”로 한다.

제19조제1항 각 호 외의 부분 중 “각호의 1에 해당할 경우에”를 “각 호에 해당할 경우”로 한다.

제20조 중 “간이상수도사용자대표협의회의”를 “협의회”로, “범위 안”을 “범위”로 한다.

제21조 중 “간이급수시설협의회대표자”를 “협의회 대표자”로, “같이실시”를 “같이 실시”로 한다.

제22조제1항 중 “간이상수도”를 “마을상수도”로, “일부를”을 “일부를 위탁하고자 할 때에는 익산시 의회의 동의를 얻어야 한다.”로 하고, 같은 조 제2항을 삭제하며, 같은 조 제3항을 제2항으로 한다.

별표, 별지 제1호서식, 별지 제2호서식 및 별지 제3호서식을 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

마을급수시설 안내판 (제5조제1항 관련)

□□□□□□□□□□□ 60㎝ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   □

□                         □   □

□                         □   □

□                         □  45㎝

□                         □   □

□                         □   □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   □

□ □           □ □        □

□ □           □ □        □

□ □           □ □      120㎝

□ □           □ □        □

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□   □

□ □           □ □        □

□ □           □ □       50㎝

□

재질 및 두께 : 5mm 내외의 스테인레스 재질

바   탕   색 : 흰  색

글        씨 : 청  색

내  용  문

알      림

1．이 곳은 「수도법」 제3조의 규정에 의한 마을상수(또는 소규모 급수시설) 취수원 입니다

2．이곳에서는 상수원의 수질보호를 위하여 일체의 수질오염 행위가 없도록 하여 주시기 바랍니다.

◦ 관리번호 :

◦ 위    치 :

◦ 시설용량 :

※ 수질오염 및 시설이상 발견시 연락처 : 익산시 상하수도사업단 상수도과(☎859-4351)

[별지 제1호서식]

마을급수시설 관리대장(제4조제2항 관련)

관 리 번 호		시 제 호
구 분	항 목	내												역
일 반 현 황	위 치	도 시 읍․면 리 마을. 부락
	협의회대표자	성 명								전 화 번 호					( ) - -
	준 공 년 월일	년 월								최초 사업자
투 자 현 황	총 투자액 (만원)	구 분					내역		일자	국 고 보 조					지 방 비			주민부담		기 타
										자재지원			현금지원		시도비		시군비
		최초사업비
		시설 개량
			1 차
			2 차
			3 차
		수원 이전
		계
시 설 현 황	수원의종류	①지하수 ②계곡수 ③용천수 ④복류수 ⑤저수지 ⑥하천수 ⑦기타
	시설의유형	①자연유하식 ②양수식 ③압송식 ④기타
	취수 시설	보유시설				①집수정 ②양수모터 ③기타
		시설내역				구 분				제 원						시 설 상 태				특기사항
																양 호		불 량
						집수정 1														심도: m
						집수정 2														심도: m
						양수모터1														마력
						양수모터2														마력
	정수 시설	보유시설				①소독시설 ②침전지 ③여과지 ④배수지 ⑤기타
		시설내역				구 분				제 원						시 설 상 태				특기사항
																양 호		불 량
						소독설비
						침 전 지
						여 과 지
						배 수 지
	송배수관로	구 분		송 수 관 로										배 수 관 로						관 종 별 총연장 (m)
				관 종				직 경		연 장				관 종			직 경		연 장
		소 계						㎜		M							㎜		M
		소 계						㎜		M							㎜		M
		소 계						㎜		M							㎜		M
		총 계						㎜		M							㎜		M	총계: M
급 수 현 황	계 획	급구인구 : 명							급수가구: 가구					1인당1일급수량 : 리터
	현 재	급구인구 : 명							급수가구: 가구					1인당1일급수량 : 리터
	제 한 급 수	1차:							2차:		3차:						계: 일간
수 질 검 사	검 사 시 설	취수원			배수지				수 도 전			검사기관		( 개항목)
	합 격 여 부											검사일시
개 량 내 역	개 량 일 자	개량시설명					소요액(만원)			시 공 자				개 량 내 용
수 원 이 전	이 전 사 유									이 전 일 자								소요비용		만원
	이 전 위 치

※ 시설폐지시는 뒷면에 6하원칙에 의거 상세히 기록할 것

[별지 제2호서식]

마을급수시설정기점검대장 (제7조제1항 관련)

관 리 번 호	시제 호	점검일자 : . . . 점검자 : 소속 직 성명
점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 사 항
◦취수원의 보호․관리상태
◦침전지의 운영․관리상태
◦여과지의운영․관리상태
◦배수지의 운영 관리상태
◦관로관리 및 파손상태
◦소독실의 운영․관리상태
오염물 제거	취수원부근
	배수지부근
기 타

※매3개월마다 실시한 수질검사결과 사본 첨부

[별지 제3호서식]

마을상수도시설수시점검대장 (제7조제1항 관련)

관 리 번 호	시 제 호	점검일자 : . . . 점검자 : 소속 직 성명
점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 사 항
◦소독 시설 유무 및 가동상태
◦수원으로부터 반경 20m이내에 세 균성 오염원(분뇨, 퇴비, 쓰레기장 등) 의 유무
◦수원으로부터 100m이내 유독성 물질 (공장폐수 등)의 유무
◦저수탱크의 누수 유무 및 안전여부
◦저수탱크의 이물질 유입유무
◦외관(냄새, 색, 탁도)은 양호여부

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
익산시 간이상수도ㆍ소규모 급수시설 관리에 관한 조례	익산시 마을상수도ㆍ소규모 급수시설 관리 조례
제1조(목적) 이 조례는 「수도법」 제32조제2항 및 제55조제2항의 규정에 의하여 간이상수도와 소규모급수시설(이하 “간이급수시설”이라 한다)을 위생적이고 효율적으로 운영ㆍ관리하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) -------------「수도법」 제47조제2항 --------------------- 마을상수도와 소규모급수시설(이하 “마을급수시설”--------------------------------------------------------------------------------.
제2조(용어의 정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) -------------------------------------.
1. “간이상수도”라 함은 「수도법」 제3조제9호의 규정에 의한 수도를 말한다.	1. “마을상수도”-------------------------------------------------.
2. ----------제3조제13의2--------------------.	2. ---------제3조제14호의--------------------.
3. “관리자”라함은 간이상수도의 경우 당해 지역의 시장(이하”시장”이라 한다)을 소규모급수시설의 경우 당해지역의 사용자대표협의 회의대표자(이하 “대표자”라한다)를 말한다.	3. ----------- 마을상수도----------------------------------------------------------------------- 사용자대표협의회의대표자---------------------------.
4. “사용자”라 함은 간이급수시설을 이용하는 지역의 주민을 말한다.	4. ------------ 마을급수시설-------------------------.
5. “사용자대표협의회”(이하 “협의회”라한다)라 함은 간이급수시설을 이용하는 주민들로 구성된협의회를 말한다.	5. ---------------------------------------- 마을급수시설------------------ 구성된 협의회-----.
제3조(정비계획의 수립) ①시장은 간이급수시설을 적정하고 합리적으로 설치ㆍ관리하기 위하여 5년마다 간이급수시설에 대한 정비계획을 수립하여야 한다.	제3조(정비계획의 수립) ① --- 마을급수시설을 ---------------------------------------- 마을급수시설에 ----------------------------.
②시장이 제1항에 의한 정비계획을 수립하고자 하는 경우에는 제7조의규정에 의한 점검결과,지방상수도중ㆍ장기개발계획 및 수도정비기본계획등 관련계획과 연계하여 검토하여야 한다.	② ------------------------------------------------------------- 점검결과, 지방상수도중ㆍ장기개발계획 ---------------------------------------------------.
제4조(시설의 관리) ①관리자는 시설물의설치ㆍ운전, 개ㆍ보수, 소독 등 간이급수시설의 운영ㆍ관리 일체를 관장한다.	제4조(시설의 관리) ① ------------------------------------- 마을급수시설-------------------------.
②관리자는 간이급수시설의 운영ㆍ관리를 위하여”별지제1호서식”에의한 대장을 작성, 보관하여야 한다. 이 경우 소규모급수시설의 관리자는 관리대장 1부를 시장에게 제출하여야 한다.	② ----- 마을급수시설--------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------------------.
제5조(취수원의보호 등) ①관리자는 간이급수시설의 취수원을 보호하기 위하여 취수원임을 알리는 안내판을 “별표 1”에 의하여 설치하여야 한다.	제5조(취수원의보호 등) ① ------ 마을급수시설-----------------------------------------------------------------------.
②관리자는 간이급수시설 주위에 울타리를 설치하거나 자물쇠 장치를 하는등 사람이나 가축이 함부로 접근하지 못하도록 하여야 한다.	② ----- 마을급수시설 ----------------------------------------------------------------------------------.
제7조(점검) ①관리자는 간이급수시설의 위생적인 운영 및 유지ㆍ관리를 위하여 분기1회 이상 정기점검을 실시하고 그 결과를 “별지 제2호서식”에 의하여 기록ㆍ보존하여야 하며, 필요하다고 인정하는 경우에는 수시점검을 실시하고 그 결과를 “별지 제3호서식”에 의하여 기록ㆍ보존하여야한다.	제7조(점검) ① ----- 마을급수시설-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제9조(유지보수) ①관리자는 수원의 오염, 수량의 고갈 및 누수발생의 우려가 있거나 제10조의 규정에 의한 재해 또는 사고에 의하여 피해를 입은 간이급수시설을 우선적으로 개ㆍ보수하여야한다. 이 경우 시장은 예산의 범위 안에서 소규모급수시설의 개ㆍ보수 비용을 지원할수 있다.	제9조(유지보수) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------ 마을급수시설---------------------------. ------------------- 범위-----------------------------------------------.
②관리자가 개ㆍ보수를 시행하고자 할 경우에는 사업의 필요성과 범위,사업기간등 급수와 관련된 사항에 대하여 사전에 사용자 또는 협의회에 통보하여야 한다. 이 경우 소규모급수시설의 관리자는 동시에 시장에게 통보하여야 한다.	② ------------------------------------------------- 범위, 사업기간등 ------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------.
제10조(긴급복구및비상급수) 시장은 태풍,홍수,지진등 예기하지 못한 재해 또는 사고로 인하여 간이급수시설에 피해가 발생할 경우 수돗물의 신속한 공급을 위하여 간이급수시설의 긴급복구 및 비상급수계획을 수립하여 비상사태에 사전 대비하여야 한다.	제10조(긴급복구및비상급수) ----- 태풍, 홍수, 지진등 ------------------------------- 마을급수시설에 --------------------------------------- 마을급수시설의 ---------------------------------------------------------.
제11조(시설의폐지) ①시장은 수질오염, 시설미사용 등의 사유로 간이급수시설을 폐지하고자 하는 경우에는 사전에 사용자 또는 협의회의 의견을들어 시설폐지여부를 결정하여야 한다. 다만,지방상수도공급등으로 안정적인 수돗물 공급여건이 갖추어져 있다고 판단되는 지역 또는 간이상수도시설개량으로 통폐합된 지역의 경우는 그러하지 아니하다.	제11조(시설의폐지) ① --------------------------------- 마을급수시설--------------------------------------------- 의견을 들어 ---------------------------. 다만, 지방상수도공급등-------------------------------------------------------- 마을상수도시설개량---------------------- 예외로 한다.
②시장이 간이상수도시설을 폐지하고자 하는 경우에는 다음 각호의사항을 첨부하여 도지사의 폐지허가를 받아야 한다.	② --- 마을상수도시설---------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 4. (생 략)	1. ∼ 4. (현행과 같음)
제12조(건강진단) 시장은 「수도법」 제20조ㆍ「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제5조의 규정에 의하여 간이급수시설의 관리업무에 종사하는 자에 대하여 건강진단을 실시하여야 한다.	제12조(건강진단) ------------------------------------------------------------------------------ 마을급수시설--------------------------------------------------.
제13조(요금징수) ①시장은 간이상수도를 합리적이고 효율적으로 관리하기 위하여 간이상수도의 사용자로부터 수도요금을 징수할 수 있다	제13조(요금징수) ① ---- 마을상수도를 -------------------------------- 마을상수도의 --------------------------------
② (생 략)	② (현행과 같음)
제14조(관리비용) ①시장이 제13조의 규정에 의한 수도요금을 징수하지 아니하는 지역의 경우에는 간이급수시설의 운영에 소요되는 비용을 간이급수시설 사용자가분담하여야 한다. 다만, 시장은예산의 범위 안에서 소요비용의 일부를 지원할 수 있다.	제14조(관리비용) ① 시장은 제13조의 규정에도 불구하고 ---------- 않는 ----------------- 마을급수시설의 ------------------ 마을급수시설 사용자에게 분담------. ----- 시장은 예산의 범위--------------------------------.
②간이급수시설의 운영에 소요되는 비용의 산정기준, 사용자간의 비용분담방법 등 구체적인 사항은 규칙으로 정한다.	② 마을급수시설-----------------------------------------------------------------------------.
제16조(설치) 간이급수시설 사용자는 급수시설의 청결유지,관리비용분담등 편의를 도모하기 위하여 시설단위별로 협의회를 설치하여야 한다.	제16조(설치) 마을급수시설 ---------------- 청결유지, 관리비용분담등 -------------------------------------------------.
제17조(구성) ①협의회는 간이급수시설 사용자중 5명 내외로 선출하여 구성하되 지역 여건에 따라 적정하게 조정할 수 있다.	제17조(구성) ① ----- 마을급수시설 -------------------------------------------------------------------.
② ∼ ④ (생 략)	② ∼ ④ (현행과 같음)
제18조(기능) 협의회는다음각호에관한사항을 수행한다.	제18조(기능) 협의회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 간이급수시설의 청결 유지를 위한 정기적인 청소	1. 마을급수시설---------------------------
2. 간이급수시설의 관리비용 산정 및 분담 등에 관한 사항 심의의결	2. 마을급수시설---------------------------------------
3. ∼ 5. (생 략)	3. ∼ 5. (현행과 같음)
제19조(개최) ①협의회는 다음 각호의 1에 해당할 경우에 개최한다.	제19조(개최) ① --------- 각 호에 해당할 경우 ------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
제20조(실비보상) 시장은 간이상수도사용자대표협의회의 대표자에게 업무수행에 소요되는 비용의 일부를 예산의 범위 안에서 지급할 수 있다.	제20조(실비보상) ---- 협의회 ---------------------------------------------------------------- 범위-------------------.
제21조(교육) 시장은 간이급수시설협의회대표자를 대상으로 시설물의 운영ㆍ관리 등에 관한 교육을 매년 1회 이상 정기적으로 실시하여야 하며, 교육은 제7조에 의한 정기점검시에 같이실시할 수 있다.	제21조(교육) ----- 협의회 대표자------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 같이 실시-------.
제22조(관리의 위탁) ①시장은 간이상수도 유지 및 운영ㆍ관리의 전부 또는 일부를	제22조(관리의 위탁) ① --- 마을상수도 ------------------------- 일부를 위탁하고자 할 때에는 익산시 의회의 동의를 얻어야 한다.
② 시장은 제1항에 따라 사무를 위탁하고자 할 때에는 익산시 의회의 동의를 얻어야 한다.	<삭 제>
③ (생 략)	② (현행 제3항과 같음)

현 행	개 정 안

현 행	개 정 안